## 밀폐공간 작업기준 및 Check-List
밀폐공간 작업기준 및 Check-List |  |  |  |  | Rev.0
일시 | 항목 | 기준 | 실행 방법 | 이행 확인 | 비고
작업 전 | 응급조치 재해예방교육 | 작업자에게 안전보건 교육 / 출입인원 기록 | - 재해발생 시 응급조치 및 대피로 확보 |  | 이행 확인 부분에 체크 후 안전작업 허가서와 함께 현장 비치
- 재해 예방 교육 및 투입인원 기록, 비상연락망 확보
| 조명 유지 | 작업 공간 내부 적정 조명 유지 | - 휴대용 조명을 사용하여 내부 조도 유지
(폭발,산화 발생 위험장소는 방폭형 사용)
| 감시인 배치 | 감시인 상주 및 모니터링 실시 | - 공사업체, 작업/운전부서 中 1인 상주
- 감시인 1인이 작업자 및 진행 파악, 비상 시 비상연락/대응 실시
| 유해가스 차단실시 | 작업공간 내 불활성기체 및 유해가스 차단 | - 불활성기체, 유해가스 공급 배관 밸브차단
- 밸브 또는 콕 차단판 설치 및 잠금장치 실시
- 밸브 또는 콕 개폐의 방향 등 조작방법 표지
- 밀폐공간내부, 지하층 등 환기불충분한 공간 內 화기
작업 전 하론,CO2 소화설비 오동작 방지조치, 작업 후 복구
작업 전/중 | 산소/유해가스 농도측정 및 평가 | 1) 산소농도 : 18% 이상 23.5% 미만 2) CO2농도 : 1.5% 미만 3) H2S농도 : 10ppm 미만 4) CO농도 : 30ppm 미만 | - 이용 면적,깊이를 고려하여 공간내부를 측정한다
(수직,수평방향 각각 3개소 이상 측정)
- Pump 내장 측정기 (Sampling Port로 측정)
- 재측정 기준 : ①기준값 벗어남, ② 2시간 이상 작업, ③작업
장소이탈 후 재투입 전, ④ 근로자,환기장치 이상 시
- 야외 공기에서 산소농도 측정, 기기 정상 여부를 확인
| 안전보호구 착용 비상용품 비치 | 1)안전보호구 착용 2)비상구조 용품 비치 | - 환기불가, 폭발, 산화 위험 공간 작업 시 송기마스크 착용
- 추락방지용 안전대, 보호가드, 구명밧줄 착용
- 비상구조용 공기호흡기, 비상연락망을 작업장소 주변에 비치
| 적정 공기 유지 | 1)적정 산소농도 외 범위 2)유해가스 발생 우려 장소(공기 치환) 3)작업 중에도 적정 공기상태 유지 4)환기불가, 폭발, 산화 위험 공간은 제외 | - 환기장치는 테스트를 통해 사전 확인
- 급기구는 바닥 깊은 곳에 위치
- 사용된 물질 MSDS상 NFPA 보건 1이상의 경우 사전 공기치환
- 배기구는 환기가 효과적인 위치에 배치 (급기,배기를 동시 불가한 경우 급기만 실시)
작업 후 | 인원점검 보호구 반납 | 출입인원 기록 실시 | - 작업 완료 후 기록된 인원 확인 및 보호구 반납
기타 특이 사항